- Classificazione:

I materiali usati in Elettronica ed elettrotecnica si dividono in :

- Conduttori  quando presentano una elevata conduttività elettrica (che decresce all'aumentare della temperatura la quale fa aumentare il numero di urti degli elettroni contro gli ioni del reticolo e pertanto ne ostacola il loro movimento). Trovano impiego nelle piste di collegamento, fili, resistori, armature dei condensatori ,ecc..

- Isolanti quando presentano una bassa conduttività elettrica ed impediscono il passaggio della corrente. Trovano impiego nei dielettrici dei condensatori

- Semiconduttori quando presentano una conduttività intermedia fra quella dei conduttori e degli isolanti e che cresce all'aumentare della temperatura. Trovano impiego nella costruzione dei circuiti integrati digitali e analogici.

- Magnetici quando presentano elevate proprietà magnetiche , ossia sono facilmente magnetizzabili e conservano la magnetizzazione. Trovano impiego nei trasformatori, motori elettrici , generatori , altoparlanti, relè ecc..

- Proprietà elettriche

Le principali caratteristiche elettriche dei materiali sono:

Resistività ρ = esprime la capacità di un materiale di opporsi al passaggio della corrente  quando è sottoposto ad una differenza di potenziale.

- La resistività di volume rappresenta la resistenza misurata fra due facce opposte di un cubo unitario del materiale. La sua unità di misura è l'ohm*m  oppure ( ohm*mm2)/m .

Il suo valore è influenzato dalla temperatura e la relazione che lega la resistività alla resistenza è: 	ρ=R*A/L

A=area della superficie

L=	lunghezza

- La resistività superficiale rappresenta la resistenza offerta al passaggio della corrente da una superficie del materiale luna un cm e larga altrettanto.

- La costante dielettrica relativa εr è il rapporto tra la capacità C di un condensatore avente come dielettrico il materiale in esame e la capacità Co dello stesso condensatore che abbia come dielettrico il vuoto(o l'aria)

εr= C/Co

Il suo valore è sempre >=1 e rappresenta ,quindi, la proprietà del materiale ad immagazzinare energia elettrostatica.

- I materiali isolanti, quando sono soggetti a tensioni superiori ad un certo valore limite, vengono perforati da una scarica elettrica.

La rigidità dielettrica rappresenta il rapporto tra la tensione di scarica e lo spessore del materiale. Si esprime in KV/cm e indica il massimo campo elettrico che può essere sopportato dal materiale senza che si manifesti la scarica. Diminuisce all'aumentare della temperatura.

- Angolo di perdita o Fattore di dissipazione è un indice della caratteristica degli isolanti che sottoposti ad un campo elettrico alternato, dissipano energia sotto forma di calore. Indica quindi le perdite per dissipazione. Più è alto, e maggiore è l'energia dissipata, più è piccolo ,e  tanto migliore risulta l'isolante.

I valori dell'angolo di perdita dipendono dalla temperatura e dalla frequenza.

Effetto pelle. In corrente alternata , la corrente relativa a un generico conduttore non si distribuisce uniformemente nella sezione del conduttore stesso , come avviene in continua, ma tende prevalentemente in superficie.

- Materiali Conduttori

Sono materiali che offrono poca resistenza al passaggio di corrente; sono utilizzati per la costruzione delle parti attive di apparecchiature elettroniche , elettriche ed elettromeccaniche.

- Alluminio molto diffuso per il suo basso costo e la sua leggerezza. A parità di resistenza il peso di un conduttore di rame è superiore a quello di un conduttore di alluminio, mentre la sezione di un conduttore di rame è più piccola di quella di uno in allumino. Viene utilizzato come conduttore nelle linee aeree.

- Rame , tra i metalli   non ferrosi , è quello più largamente usato. Dopo l'argento è il migliore conduttore di elettricità. Viene estratto dai  suoi minerali (malachite, cuprite e calcopirite) e purificato per via elettrolitica. E' malleabile , duttile e lavorabile con facilità. Viene largamente usato in lega con altri metalli: ottoni, bronzi plastici, costantana, manganina.

- Argento, molto duttile e malleabile, è il migliore conduttore di elettricità. Legato con metalli nobili (oro e palladio ) , viene usato per l'elevata conducibilità e la resistenza all'ossidazione.

- Oro ottimo conduttore di elettricità e resistente alla corrosione.

- Altri conduttori: platino, stagno,nichel,tantalio,nichel-cromo

- Materiali Isolanti

Sono materiali che impediscono il passaggio della corrente elettrica e sono divise in diverse categorie a seconda della loro struttura e delle loro proprietà. Possono trovarsi nello stato gassoso, liquido o solido.

Le materie plastiche ,dette anche resine sintetiche, si suddividono in :

- Resine termoindurenti: raggiunta la  forma definitiva, diventano rigide e non possono essere fuse o sciolte con solventi:

- Resine epossidiche aderenti al metallo, vetro e ceramica, usate per l'incapsulamento e l'impregnazione dei componenti e dei circuiti elettrici;

- Resine fenoliche usate per apparecchiature, spinotti, zoccoli, basette tra cui la bachelite;

- Resine siliconiche stabili alle alte temperature usate anch'esse per l'incapsulamento e l'impregnazione dei componenti e dei circuiti elettrici;

- Resine poliestere dai costi contenuti ma meno resistenti

- Dialyl -ftalati tra le migliori per stabilità meccanica ed elettrica.

- Resine termoplastiche che con l'aumento della temperatura diventano plastiche e quindi   lavorabili (per stampaggio); a freddo riassumono poi le caratteristiche meccaniche iniziali.

- Resine acriliche  che presentano elevata rigidità e alta resistività (plexiglas).

- Cloruro di polivinile (PVC) usato

- in forma flessibile per il rivestimento di conduttori

- in forma rigida per tubi da incasso

- Poliammidi  (Nylon il cui uso è limitato per le perdite piuttosto elevate alle alte frequenze)

- Teflon  di ottime prestazioni alle alte temperature e alle alte frequenze (sotto forma di nastri, pezzi stampati, ecc.)

- Polietilene usato  come isolante per cavi coassiali, come dielettrico nei condensatori e nelle pellicole.

- Policarbonati  di buone proprietà.

Gli Elastomeri sono sostanze gommose che possono essere  allungate fino ad almeno il  doppio della loro lunghezza a riposo e poi tornare nelle loro condizioni iniziali. Sono usate per guarnizioni, elementi ammortizzanti, rivestimenti di cavi, ecc. e si distinguono in gomme naturali e sintetiche.

La Carta viene utilizzata per l'isolamento dei cavi ad alta tensione e come dielettrico nei condensatori. Le sue proprietà dielettriche sono discrete e il suo valore di rigidità dielettrica può essere aumentato impregnandola con oli e miscele.

Il Vetro oltre ad essere un buon isolante  , è anche impermeabile ed inattaccabile dagli acidi. La sua conducibilità è piuttosto bassa.

La Mica , costituita da silicati di alluminio e potassio, presenta buone caratteristiche meccaniche ed elettriche anche con tensioni elevate e alte frequenze. Usata , sotto forma di sottili lamelle , come dielettrico nei condensatori è l'elemento base per la realizzazioni delle micaniti e del micalex.

I materiali ceramici  sono utilizzati per la costruzione di isolatori, morsetti , supporti di resistenze, come dielettrico nei condensatori ed alcuni esempi sono la porcellana, i composti del titanio e del berillio, la steatite, l' allumina. Le loro caratteristiche sono:

- buona conducibilità termica;

- attitudine a essere ridotte in varie forme;

- elevato punto di fusione

- costante dielettrica medio-alta;

- attitudine a essere rivestiti o metallizzati.

Tra gli isolanti gassosi ricordiamo l'azoto e l'anidride carbonica usati , sotto pressione, come isolanti nei cavi elettrici ad alta tensione ed in alcuni tipi di relè.

Gli isolanti liquidi sono principalmente oli, minerali e sintetici.

Gli oli di tipo fluido sono utilizzati nei trasformatori per dissipare il calore prodotto e negli interruttori di potenza .Gli oli di tipo viscoso sono invece  impegnati per impregnare la carta usata come isolante nei cavi elettrici o come dielettrico nei condensatori.

I Semiconduttori

I semiconduttori hanno un comportamento intermedio fra quello dei conduttori e quello degli isolanti. I principali semiconduttori sono : il silicio (Si) , il germanio (Ge) e l' arseniuro di gallio (GaAs).

Negli atomi di Si e di Ge il livello energetico più esterno contiene quattro elettroni e per raggiungere l'ottetto elettronico , tende ad acquistarne altri quattro. Ogni atomo di SI o di Ge mette in compartecipazione i suoi quattro elettroni più esterni formando quattro legami covalenti come si può vedere nella struttura cristallina in cui ogni atomo si lega (mediante i quattro legami covalenti) con altri quattro atomi uguali.

I semiconduttori sono caratterizzati dall'avere una banda proibita relativamente stretta e, già a temperatura ambiente, un certo numero di elettroni salta dalla banda di valenza a quella di conduzione.

Quando un elettrone si libera  passando nella banda di conduzione lascia un posto vuoto definito buco o lacuna,  che verrà occupato prima o poi da un altro elettrone che passa nelle vicinanze, ripristinando così il legame covalente. Per cui:

- quando un elettrone passa dalla banda di valenza a quella di conduzione si forma una coppia Elettrone-lacuna  (generazione)

- quando un elettrone libero ricade  nella banda di valenza si ha la scomparsa di una coppia ( ricombinazione.

In un semiconduttore si ha una continua generazione di coppie elettrone libero - lacuna e contemporaneamente  la ricombinazione.

Il numero di coppie può :

- aumentare nel tempo (la generazione predomina sulla ricombinazione)

- diminuire nel tempo (la ricombinazione predomina sulla generazione)

- rimanere inalterato nel tempo (ricombinazione e generazione si equilibrano.

La concentrazione delle coppie elettrone-lacune aumenta con l'aumentare della temperatura in quanto la generazione predomina sulla ricombinazione al crescere della temperatura.

Ma l'aumento della generazione fa aumentare anche la ricombinazione per cui si arriva ad un nuovo stato di equilibrio caratterizzato però da una maggiore concentrazione di coppie

Analogamente se facciamo diminuire la temperatura il nuovo  stato di equilibrio avrà un minore numero di coppie elettrone-lacune.

L'elettrone libero e la lacuna vengono definiti portatori di carica e possono muoversi all'interno del materiale trasportando con sé la carica elettrica posseduta. (qe=- 1,6 -19 C; qp=+1,6-19 C).

Se l'elettrone si sposta in un senso andando ad occupare posti vuoti , le lacune si postano in senso opposto.

La resistività  di un semiconduttore è legata alla concentrazione dei portatori di carica, sia elettroni liberi che lacune; in particolare essa diminuisce con l'aumentare di dette concentrazioni ossia con l'aumentare della temperatura  a differenza dei conduttori in cui la resistività aumenta.

Infine, con il termine drogaggio intendiamo l'operazione di aumento della concentrazione di elettroni liberi (drogaggio di tipo n) o delle lacune (drogaggio di tipo p), causando in tal modo una forte diminuzione della resistività del semiconduttore.

- Proprietà magnetiche

Si definisce permeabilità magnetica il rapporto

B	B=induzione magnetica

μ=-------

H	H=campo magnetico

Essa costituisce un indice delle proprietà magnetiche di un materiale.

Si parlerà di permeabilità relativa 	μ	μ0=permeabilità del vuoto 4π10-7 [H/m]

μr =-----

μ0

I materiali magnetici si dividono in:

- diamagnetici se μ è di poco inferiore a μ0  ( μr  di poco inferiore a 1)

(rame, oro,piombo,argento,ecc..)

- parameagnetici se μ è di poco superiore a μ0  ( μr  di poco superiore a 1) ed è costante

(alluminio,tungsteno,titanio,ecc)

- ferromagnetici se se μ è di molto superiore a μ0  ( μr = 5.000 ÷1.000.000).

μ non è costante ma dipende dalla temperatura e dalle sollecitazioni esterne. Oltre un certo punto (punto di Curie), il materiale perde le sue proprietà e diventa paramagnetico.

(acciaio,leghe ferro-nichel,ferro, Permalloy,ecc)

La curva di prima magnetizzazione e il ciclo di isteresi  descrivono il comportamento dei materiali ferromagnetici in quanto forniscono l'andamento dell'induzione B in funzione del campo magnetico H applicato.

Curva di prima magnetizzazione

La curva di prima magnetizzazione  indica che per bassi valori di H il materiale, inizialmente smagnetizzato, presenta un'alta inerzia a magnetizzarsi e la permeabilità iniziale μi è relativamente bassa. Al crescere di H , la magnetizzazione si fa più pronta e irreversibile ed il valore di μ cresce fino ad un valore μmax . Per valori di H più elevati , il materiale è completamente ,magnetizzato (zona di saturazione). Raggiunto il valore di saturazione Bs, B cresce linearmente secondo il prodotto μ0H.

Dal ciclo di isteresi si nota invece che , dopo che B ha raggiunto il valore Bs, facendo diminuire H, la curva segue un andamento diverso da quello precedente. In particolare, per il valore di H=0 (campo magnetico nullo) l'induzione non è nulla ma si mantiene ad un valore Br detto induzione residua. Per annullare l'induzione , occorre applicare un campo magnetico negativo, ovvero con direzione opposta al precedente, detto campo coercitvo Hc.

Continuando a rendere sempre più negativo H, si arriva anche in questo caso alla saturazione (-Bs) del materiale.

Il ritorno dalla saturazione negativa  a quella positiva avviene con un percorso sostanzialmente simmetrico al precedente. L'area del ciclo di isteresi indica l'energia assorbita dal materiale e dissipata in calore in un ciclo completo di magnetizzazione. Conviene quindi , che il ciclo di isteresi sia il più stretto possibile e la curva di prima magnetizzazione la più ripida possibile (valori di μi  e μmax  elevati).

Nei materiali magnetici soggetti a campi variabili, le perdite sono imputabili oltre che all'isteresi, anche alle correnti parassite indotte nei materiali stessi. Per limitare queste correnti , i nuclei dei trasformatori vengono realizzati in lamierini sottili elettricamente isolati fra di loro.

I materiali ferromagnetici possono essere suddivisi in:

- materiali ferromagnetici dolci

- materiali ferromagnetici duri

I materiali ferromagnetici dolci hanno un ciclo di isteresi stretto e basso valore di Hc e vengono usati per realizzare relè, nuclei dei trasformatori, ecc. Ricordiamo.

Ferro. Ad elevato grado di purezza presenta  alta permeabilità, ciclo di isteresi stretto, buone caratteristiche magnetiche. La presenza di impurità fa decadere le proprietà magnetiche e ne determina l'invecchiamento.

Acciai al silicio. Presentano resistività più elevata  di quella del ferro, ciclo di isteresi molto stretto e sono esenti dal fenomeno dell'invecchiamento.

Leghe ferro-nichel. Presentano ciclo di isteresi molto stretto, alta permeabilità e resistività. Per le basse perdite sono usate nel campo delle alte frequenze. Tra le varie leghe ricordiamo il Permalloy,il Mumetal, il Super permalloy.

Ferriti.Hanno buone proprietà magnetiche e resistività molto elevata. Sono costituiti da ossidi di ferro e metalli come Zinco, Cobalto, Nichel .

I materiali ferromagnetici duri vengono usati per la realizzazione di magneti permanenti. Sono caratterizzati da elevati valori di induzione residua Br e del campo coercitivo Hc. Il tratto più significativo del loro ciclo di isteresi è la curva di demagnetizzazione, compresa nel secondo quadrante del ciclo di isteresi. Il prodotto BH rappresenta l'energia per unità di volume immagazzinata nel magnete . Il valor massimo di Bhmax costituisce un indice di qualità dei magneti permanenti.

Ricordiamo particolari acciai ad alto contenuto  di cobalto e carbonio, le ferriti dure (ferroxdure) e alcune leghe quali l'Alnico, il Cunife e il Cunico.

IL    LED o Diodo Emettitore di Luce

Il  LED (Light Emitting Diode ) è un dispositivo usato  frequentemente per la visualizzazione dello stato di una variabile logica nel caso che essa sia rappresentata da un livello di tensione . Questo componente  può essere polarizzato direttamente o inversamente.

Quando è polarizzato direttamente emette luce; quando è polarizzato inversamente oppure non è polarizzato non emette luce.

I principali parametri di un LED sono :

- colore della luce emessa

- diametro del contenitore

- corrente max

- intensità luminosa

Calcolo della resistenza di protezione

Se la tensione utilizzata per polarizzarlo è superiore ad 1 volt è opportuno limtare la corrente inserendo una resistenza in serie di valore determinato dalla relazione.

Vcc-Vf

R=---------------

If

Ad es. se:

Vcc=5V ( tensione con cui viene polarizzato il diodo LED),

Vf=1,7V (tensione ai capi del diodo LED,)

If=10 mA (corrente max diretta che il diodo LED può sopportare )

R=360 ohm